Załącznik nr 1

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pieczęć Oferenta

Oferta na zbiornik mieszalniczy ze stali nierdzewnej z funkcją stałego monitoringu właściwości fizykochemicznych (pH/przewodność elektryczna/temperatura).

z dnia …………………

- Pełna nazwa oferenta:

………………………………………………………………………………………………………………………...

- Adres lub siedziba oferenta, dane kontaktowe:

………………………………………………………………………………………………………………………...

- Przedmiot oferty:

- Zbiornik pionowy w kształcie walca o pojemności 3500 litrów.

- Wykonany ze stali nierdzewnej kwasoodpornej ferryrtyczno – austenistycznej typu 
duplex –  typ 2205.

- Umocowany na 4 nogach.

- Zbiornik zamykany szczelnym włazem z możliwością rewizji i odpowietrzaniem oraz wyposażonym w porty do umieszczania w nim elektrod do podłączenia systemu stałego monitoringu parametrów mieszanego preparatu.

- Wyposażony w system stałego monitoringu parametrów fizykochemicznych mieszanego preparatu:

- pH: pomiar w zakresie 0 – 14 pH,

- przewodność: pomiar w zakresie 0 – 199,99 mS/cm,

- temperatura: pomiar w zakresie 0 - 80⁰C.

- Wyposażony w mieszadło zasilane silnikiem elektrycznym (wykonane wg rysunku poglądowego – załącznik nr 3):

- na wale 2 mieszadła łopatkowe,

- każde z mieszadeł wyposażone w 4 łopatki,

- szerokość mieszadła: min. 495mm, max 505mm,

- szerokość jednej łopatki:  min. 170mm, max 180mm,

- wysokość wewnętrzna łopatki: min. 70mm, max 80mm,

- wysokość zewnętrzna łopatki: min. 45mm, max 50mm,

- grubość blachy łopatki: min. 1,5mm, max 3mm,

- silnik elektryczny mieszadła: moc min. 1kW, max 3,5kW;

- Wyposażenie dodatkowe:

- poziomowskaz

- pompa rozładunku i wymuszenia obiegu mieszanych płynów

- zawory

- skrzynka sterownicza

- wanna ociekowa pod zbiornikiem mogąca pomieścić zawartość zbiornika

- Cena (netto / brutto):

………………………………………………………………………………………………………………………...

- Termin ważności oferty:

………………………………………………………………………………………………………………………...

- Propozycja gwarancji (w miesiącach - wymagana gwarancja nie krótsza niż 24 miesięcy od podpisania protokołu odbioru):

………………………………………………………………………………………………………………………...

- Termin realizacji (w dniach kalendarzowych):

………………………………………………………………………………………………………………………...

- Warunki płatności:

………………………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………….					……………………………………

(miejscowość i data)                                                           Podpis Oferenta

Załącznik nr 2

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pieczęć Oferenta

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

Oświadczam, że nie jestem powiązany/a z "ESC GLOBAL" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(miejscowość i data)                                                           Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 3

RYSUNEK POGLĄDOWY MIESZADŁA