# ZLECENIE BADANIA

# WYPEŁNIA ZLECENIODAWCA

| # Zleceniodawca : |  |
| --- | --- |
| # Dane do faktury: |  |
| # Osoba do kontaktu: |  |
| # Sposób dostarczenia próbek : Klient □ Przesyłka □ |  |
| # FORMA DOSTARCZENIA SPRAWOZDANIA (ilość egzemplarzy ………….): # □ Odbiór osobisty, □ Listem poleconym, □ Pocztą elektroniczną, □ Faksem |  |
| # Cel badania: □ Próbka technologiczna, □ Spełnia wymagań prawnych, □ Inne ……………………………….. |  |
| Zakres wykonywanych badań (Załącznik nr 1 na stronie 3) |  |
| Cena badania zgodnie z aktualnym cennikiem lub przedstawioną ofertą cenową. |  |

- Wielkość próbki uzależniona od rodzaju i zakresu badań. - Zleceniodawca ma prawo uczestniczyć w badaniach jako obserwator. - Stwierdzenie zgodności ze specyfikacją lub wymaganiem □ Bez stwierdzania zgodności □ Stwierdzenie zgodności uzyskanych wyników ze specyfikacją/ wymaganiem* ……………………………………………………………………………… Zasada podejmowania decyzji □ Prosta akceptacja - ryzyko błędnej akceptacji i błędnego odrzucenia wynosi 50%. Oceny wyników zgodnie z ILAC-G8:09/2019 pkt 4.2.1. Stwierdzenie zgodności uwzględniane jest przy poziomie ufności 95% i współczynniku rozszerzenia k=2. □ Zasada akceptacji z pasmem ochronnym wg ILAC-G8:03/2019 "Wytyczne dotyczące przedstawiania zgodności ze specyfikacją" Podczas oceny wyników uwzględniana jest niepewność pomiarów. Jeżeli wynik pomiaru powiększony o niepewność pomiaru znajduje się poniżej granicy podanej w specyfikacji lub wymaganiu stwierdza się zgodność z wymaganiem. Jeżeli wynik pomiaru pomniejszony o niepewność pomiaru znajduje się powyżej granicy podanej w specyfikacji lub wymaganiu stwierdza się zgodność z wymaganiem. Jeżeli wynik pomiaru powiększony lub pomniejszony o niepewność pomiaru zachodzi na granicę podaną w specyfikacji lub wymaganiu nie jest możliwe stwierdzenie zgodności ani niezgodności z wymaganiem. - Niepewność pomiaru podawana jest każdorazowo. - Zleceniodawca ma prawo złożyć pisemną skargę. - Akceptuję metody badań stosowane w Pracowni – podane w załączniku do zlecenia. (str. 3) - Zleceniodawca w przypadku odstępstwa od niniejszego zlecenia zostanie o nim poinformowany przed kontynuacją badania. W takim przypadku Zleceniodawca decyduje o zgodzie na odstępstwo. - Laboratorium gwarantuje pełną bezstronność wykonywanych badań. - Laboratorium gwarantuje, że badania wykonywane są zgodnie z obowiązującymi normami. - Laboratorium zapewnia poufność wszystkich informacji związanych z badaniami.

# * podać nr specyfikacji lub wymaganie

# Podpis i data Zleceniodawca							Podpis i data Laboratorium

# OZNACZENIA PRÓBY (WYPEŁNIA ZLECENIODAWCA)

| # Lp. | # Oznaczenie próby nadane przez klienta | # Rodzaj próbki (np.: woda, osad) | # Miejsce pobrania próbki | # Data pobrania próbki | # Kod badania (zgodnie z załącznikiem 1) | # Próbka zakwaszona # TAK/NIE | # Uwagi** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# **Wypełnić w razie analizy parametrów nie wymienionych w załączniku nr 1.

# Załącznik 1. Wykaz badanych parametrów, kody badań

| Parametry badania | Kod badania | Nr Analizy | Parametry analizy | Status metody |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Podstawowe parametry wody | PW | 1 | Przewodność elektryczna Zakres: 25 – 10 000 µS/ cm Metoda: konduktometryczna; PN-EN 27888:1999 | A |
|  |  | 2 | Twardość ogólna Zakres: 3,5 – 20 °dH Metoda spektrofotometryczna, HACH LCK Nr 327, wydanie 1 z 07/2019 | A |
|  |  |  | Twardość ogólna Zakres: 2,8 – 3,5 °dH Metoda spektrofotometryczna, HACH LCK Nr 327, wydanie 1 z 07/2019 | Q |
|  |  |  | Twardość ogólna Zakres: 0,02 – 0,6 °dH Metoda spektrofotometryczna, HACH LCK Nr 427, wydanie 1 z 11/2021 | Q |
|  |  | 3 | Chlorki Zakres: 3 – 1000 mg/l Cl- Metoda spektrofotometryczna, HACH LCK Nr 311, wydanie 3 z 04/2022 | A |
|  |  |  | Chlorki Zakres 1 – 1000 mg/l Cl- Metoda chromatografii jonowej z detekcją konduktometryczną IC; PN-EN ISO 10304-1: 2009 | A |
|  |  | 4 | Krzemionka Zakres: 5 – 100 mg/l SiO2 Metoda spektrofotometryczna, HACH Nr 8185, wydanie 10 z 10/2023 | A |
|  |  | 5 | Mangan Zakres: 0,008 – 0,5 mg/l Mn Metoda spektrofotometryczna, HACH LCW Nr 532, wydanie 1 z 03/2020 | A |
|  |  | 6 | Żelazo Zakres: 0,45 – 6,0 mg/l Fe2+/3+/tot. Metoda spektrofotometryczna, HACH LCK Nr 320, wydanie 1 z 07/2019 | A |
|  |  |  | Żelazo Zakres: 0,35 – 0,45 mg/l Fe2+/3+/tot. Metoda spektrofotometryczna, HACH LCK Nr 320, wydanie 1 z 07/2019 | Q |
|  |  |  | Żelazo Zakres: 0,005 – 0,250 mg/l Fe Metoda spektrofotometryczna, HACH LCW 021, wydanie 3 z 03/2022 | Q |
|  |  | 7 | Zasadowość P Zakres: 10 – 500 mg/l CaCO3 Metoda miareczkowania, miareczkowania potencjometrycznego PN-EN ISO 9963-1: 2001 | Q |
|  |  | 8 | Zasadowość ogólna (M) Zakres: 10 - 500 mg/l CaCO3 Metoda miareczkowania, miareczkowania potencjometrycznego PN-EN ISO 9963-1: 2001 | Q |
|  |  | 9 | Oznaczanie pH Zakres: 2.0 – 14.0 Metoda potencjometryczna; PN-EN ISO 10523:2012 | Q |
|  |  | 10 | Fosforany Zakres 1 – 100 mg/l PO₄3- Metoda chromatografii jonowej z detekcją konduktometryczną IC; PN-EN ISO 10304-1: 2009 | A |
|  |  |  | Fosforany Zakres 5 - 90 mg/l PO₄3- Metoda spektrofotometryczna HACH LCK Nr 049, wydanie 1 z 03/ 2019 | Q |
|  |  | 11 | Siarczany Zakres 1 – 500 mg/l SO42- Metoda chromatografii jonowej z detekcją konduktometryczną IC; PN-EN ISO 10304-1: 2009 | A |
|  |  |  | Siarczany Zakres: 8 – 200 mg/l SO4 2- Metoda fotometryczna, Palintest Nr 32, V1-10/05 | Q |
|  |  | 12 | Azotany Zakres 0,1 – 100 mg/l NO3- Metoda chromatografii jonowej z detekcją konduktometryczną IC; PN-EN ISO 10304-1: 2009 | A |
|  |  |  | Azotany Zakres: 0,1 – 48 mg/l NO3- Metoda fotometryczna , PrimeLab Nr 34 | Q |
|  |  | 13 | Azotyny Zakres 0,1 – 10 mg/l NO2- Metoda chromatografii jonowej z detekcją konduktometryczną IC; PN-EN ISO 10304-1: 2009 | A |
|  |  |  | Azotyny Zakres: 0,1 – 05 mg/l NO2- Metoda fotometryczna , PrimeLab Nr 35 | Q |
|  |  | 14 | Zawiesiny Zakres 2 – 1000 mg/l Metoda z zastosowaniem filtracji PN-EN 872:2007 | Q |
|  |  | 15 | Magnez Zakres: 3 – 50 mg/l Mg Metoda spektrofotometryczna, HACH LCK Nr 327, wydanie 1 z 07/2019 | Q |
|  |  | 16 | Wapń 5 – 100 mg/l Ca Metoda spektrofotometryczna, HACH LCK Nr 327, wydanie 1 z 07/2019 | Q |
|  |  | 17 | Twardość wapniowa Zakres: 1 – 500 mg/l CaCO3 Metoda fotometryczna, Palintest Nr 12, V1-10/05 | - |
|  |  | 18 | Siarczyny Zakres: 1 – 500 mg/l Na2SO3 Metoda fotometryczna, Palintest Nr 34, V1-10/05 | - |
|  |  | 19 | Dwutlenek chloru Zakres: 0,1 – 9.5 mg/l ClO2 Metoda fotometryczna, Palintest Nr7.3, V4-12/11 | - |
|  |  | 20 | Wolny chlor Zakres: 0,02 – 5.0 mg/l Metoda fotometryczna, Palintest Nr 7, V1-10/05 | - |
|  |  | 21 | Poliakrylany Zakres: 1 – 30 mg/l Metoda fotometryczna, PrimeLab Nr 85, | - |

A – metoda akredytowana , Q – metoda objęta systemem zarządzania,

| Parametry badania | Kod badania | Nr Analizy | Parametry analizy | Status metody |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Podstawowe parametry wody | PW | 22 | Organofosfoniany Zakres: 1 – 20 mg/l PO4 Metoda fotometryczna, Palintest Nr 44, V1-10/05 | - |
|  |  | 23 | Molibdeniany Zakres:1 – 100 mg/l MoO4 Metoda fotometryczna, Palintest Nr 22,V1-10/05 | - |
|  |  | 24 | Mętność Zakres 0,02 – 1000 NTU Metoda fotometryczna PrimeLab nr 112 | - |
|  |  | 25 | Barwa Zakres 10 – 500 mg/l Pt Metoda fotometryczna Palintest Nr 47 V1-10/05 | - |
|  |  | 26 | Jon amonowy Zakres : 0,01 – 1 mg/l Metoda fotometryczna ,PrimeLab Nr 2 | - |
| Analiza pierwiastków w wodzie przemysłowej i surowej | IW |  | Stężenie pierwiastków Zakres: Ag, Al, Ba, Cr, Mn, Ni, Pb, Zn (0,1 – 50) mg/l Fe, Mg, P (0,1 – 1000) mg/l Ca (0,2 – 1500) mg/l Cd (0,2 – 50) mg/l Cu (0,1 – 2500) mg/l K (1 – 1000) mg/l Na (1 – 1500) mg/l S (1 – 100 ) mg/l Si (0,2 – 1000 ) mg/l Metoda spektroskopii emisyjnej z plazmą wzbudzoną indukcyjnie (ICP-OES) PN-EN ISO 11885:2009 | A |
|  |  |  | Stężenie pierwiastków Zakres: K (0,2 – 1) mg/l Na (0,5 – 1) mg/l S (0,5 – 1 ) mg/l Metoda spektroskopii emisyjnej z plazmą wzbudzoną indukcyjnie (ICP-OES) PN-EN ISO 11885:2009 | Q |
| Analiza TOC dla wody przemysłowej i surowej | TW |  | Stężenie ogólnego węgla organicznego (OWO) Zakres: (2,00 – 1000) mg/l Metoda wysokotemperaturowego spalania z detekcją IR; PN EN 1484:1997 | A |
| Analiza TOC dla osadu kamień kotłowy | TO |  | Stężenie ogólnego węgla organicznego (OWO) Zakres: (0,50 – 50) % Metoda wysokotemperaturowego spalania z detekcją IR; PN EN 15936:2022 | Q |
| Analiza pierwiastków w osadzie kamień kotłowy | IO |  | Stężenie pierwiastków Zakres: Al, Ba, Pb (50 – 1500) mg/kg Cr, Cu, Mn (50– 3500) mg/kg Ca (30 – 400 000 ) mg/kg Cd (50 – 200) mg/kg Fe (210 - 650 000) mg/kg K (70 – 35 000) mg/kg Mg (50 – 200 000) mg/kg Na (80 – 400 000) mg/kg Ni (50 – 2500) mg/kg P (50 – 110 000 ) mg/kg S (100 - 150 000) mg/kg Si (100 - 10 000) mg/kg Zn (50 - 10 000) mg/kg Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzieniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) PN-EN ISO 22036:2024 | A |
|  |  |  | Stężenie pierwiastków Zakres: Al (1500 – 250000) mg/kg Al (30 – 50) mg/kg Ca (20 – 100) mg/kg Ca (400000 – 450000) mg/kg Ba, Cr, Cd, Cu, K, Mg, Mn, Ni, Pb, Zn (10 – 50 ) mg/kg Fe (70 – 210 ) mg/kg Na (30 – 80 ) mg/kg P (20 – 50 ) mg/kg S, Si (30 – 100) mg/kg Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzieniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) PN-EN ISO 22036:2024 | Q |

# A – metoda akredytowana, Q – metoda objęta systemem zarządzania

| Parametry badania | Kod badania | Nr Analizy | Parametry analizy | Status metody |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Żywica | R |  | Jony żelaza w żywicy jonowymiennej mg/l IRON EXCHANGE RESIN FOULING TEST KIT RTK 001 (badanie nieakredytowane - NA) | - |
| Chromatografia gazowa | GC |  | Analiza związków lotnych Metoda chromatografia gazowa GC - BID | - |

# A – metoda akredytowana, Q – metoda objęta systemem zarządzania